|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШДО-60.50.202.Л****Шкаф ЛДСП для хранения одежды** |



|  |
| --- |
| Шкаф предназначен для хранения личной и рабочей одежды в лаборатории.Шкаф выполнен полностью из ЛДСП. Подходит для лабораторий, в которых воздействие химикатов сведено к нулю, отсутствует повышенная влажность и нет высокой статической нагрузки.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас выполнен из ЛДСП серого цвета толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой ПВХ 0,4 мм.
* Шкаф оснащен опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
* Дверь выполнена из ЛДСП серого цвета толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой ПВХ 2 мм.
* На двери установлен замок.
* Предусмотрена штанга для плечиков и полка для хранения головных уборов.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×500×2025 |
| Масса, кг | 57 |